招 标 资 料

一、工程概况

1、工程综合说明

1）建设单位：上海电力学院

2）工程名称：环化学院B楼二楼实验室装修工程

3）工程地点：上海市长阳路2588号B楼二楼

2、主要工程内容：

环化学院B楼二楼施工平面面积约560M2。见工程平面布置图和工程量清单及品牌。

3．承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工，主材须经招标单位审定。

4、施工工期：自2013年6月15日至7月31日止。

5、结算方式：本工程项目中标单位需自行垫资施工，工程项目验收通过，按审计审定总价留5%作为工程质保金，保修期满无遗留问题后付清。

6、质量要求：按国家有关规范一次性验收合格。

二、投标单位基本要求

1、在中国境内注册，在有效存续期间内具有独立法人资格，同时具有承揽建筑装饰装修三级及以上施工资质，具有良好财务状况和商业信誉的施工企业。

2、具有履行合同所需要的专业队伍和专业设计施工能力。     3、参加本次招标活动前三年内没有重大违法违规记录。

3、本次招标活动前有从事高校系统实验室装修工程经验的单位优先考虑。

5、无论结果如何，本次投标活动所产生的费用有投标单位承担。

三、有关招标资料及工程量的领取：

1、工程量见附件！

2、如需平面布置图，请联系上海电力学院后勤管理处。

3、联系人：杨辉、周志华     联系电话：35303832

四、投标形式及有关约定：

1、公开招标：学校评标

2、有关约定

1）投标报价应包括文件所确定的招标范围内的全部内容，以及完成招标必须的附属工程、临时工程、各种材料费、劳务费、采取措施等等所需的全部费用。

2）投标报价采用2000装饰定额编制并包含所有施工措施费。

3）投标单位报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一旦确定，不再另增加签证工程以外的任何费用。

4）施工人员不能住在校区内。

5）综合管理费——装饰4%	、安装32%（不得高于）

普工人工费——85元/工（不得高于）

技工人工费——105元/工（不得高于）

6) 工程中所涉及电线品牌为起帆，配电箱品牌为达通，断路器品牌为梅兰，轻钢龙骨为75型材，石膏板品牌为拉法基，吊顶矿棉板为阿姆斯壮，地砖尺寸为600mmx600mm，木门品牌为双路，防火涂料品牌为中南，涂料品牌为中南。

五、投标文件内容和递交

1、投标单位投递的低质标书应按规定做出完整的承诺和规范报价，若有遗漏各自负责。

2、报价文件应按要求提供单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关文件。

3、施工组织、进度、安全措施及安全承诺。

4、预算书。

5、后期服务承诺。

6、投标截止日期：2013年6月11日（周二）上午10:00。

7、投标书递交地点：上海市平凉路2103号行政楼五楼后勤管理处

8、联系电话：35303832；  联系人：杨辉、周志华

上海电力学院后勤管理处