（2003）沪电院  院字 第91号

上海电力学院安全施工监管条例

第一章  总则

第一条  认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规。

第二条  贯彻谁施工谁负责安全的原则。

第三条  以“安全第一、预防为主”为方针，确保施工安全。

第二章  开工前的监管

第四条  承接施工的校外单位，必须具有相应资质，并按国家法规签订施工合同。

第五条  施工单位必须与学校签订相关安全协议，并办理相关手续。

第六条  开工前，学校职能部门应将《上海电力学院安全施工监管条例》告知施工单位，督促施工单位对其员工进行安全生产制度和安全技术知识教育，并督促其落实安全措施。

第三章  施工中的监管

第七条  施工单位应在施工区域设置必要的安全防护设施，设立告知标识和安全警示标志。

第八条  施工人员必须按操作规程作业。

第九条  特殊工种必须持证上岗。

第十条  建筑材料、施工中需用的易燃易爆物品，应妥善放置，以避免伤人或燃爆事件发生。

第十一条  严禁高处向下抛撒建筑材料、施工器具、杂物。

第十二条  严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

第十三条  动用明火，必须办理相关手续。

第十四条  加强安全用电管理，不准擅自乱拉电线。

第十五条  学校职能部门应加强对施工现场的巡查。发现违规现象，应立即予以制止，并通知施工单位负责人，督促其整改和防止类似问题再度发生。

第四章  安全事故的处理

第十六条  发生重大人身伤害事故，应立即送医院抢救，并保护现场。属施工人员的，由施工单位负责；属校方人员的，由施工单位和校方有关部门协同处理。

第十七条  发生火情，施工单位应立即组织灭火，并报学校保卫处和学校职能部门；发生较大火情时，应立即报消防部门。

第十八条  发生重大安全事故，应保护现场，由学校安全领导小组召集有关方人员召开事故分析会、作出事故处理意见，并按规定上报。

第十九条  事故引发的经济损失赔偿问题，按合同条款和国家有关法规处理。

第五章  附则

第二十条  本条例适用于修缮和新建项目。

第二十一条  本条例与国家法规有冲突时，按国家法规操作。

第二十二条  本条例经院长办公会议核准后执行。